市长大厦清洗生活水池询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦清洗生活水池项目进行公开比选，相关比选信息如下表：

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 清洗市长大厦生活水池服务项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 广州中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 公开比选 |
| 5 | 采购范围、内容 | 清洗市长大厦生活水池一年二次，并能提供水质检验报告，详见附一的需求书要求。 |
| 6 | 投标资格要求 | 1.营业执照包含清洗、清洁服务等内容。 2.已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力； |
| 7 | 承包方式 | 按确认的报价，费用总包干。 |
| 8 | 期限要求 | 2023年5月一次，11月一次 |
| 10 | 定标方式及限价 | 采用经资格审核后，按报价高低，价低者优先，同价者，相关清洗水池案例多者优先。 |
| 11 | 比选文件编制 要求 | 1、有效《营业执照》复印件 2. 密封完好的投标报价清单； |
| 12 | 报价文件份数 | 正本一份； |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2023年4月24日上午10:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼办公室； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼办公室； 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

市长大厦清洗生活水池服务项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 限价 | 报价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦清洗生活水池服务（二次） | 8800元 |  |  |

项目名称：市长大厦清洗生活水池服务项目

备注：1、本报价采用全总价包干报价形式，该总价已包含完成该子目项下全部更换工作所需的所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等，采购人不再支付其他费用。

2、各竞投人须严格按照以上格式填报报价，不得作出任何调整。如出现报价未填报情况，招选人有权将该行为视为不完全响应采购而拒绝该竞投文件。

附件一：

市长大厦年度清洗生活水池需求书

公司全称：广州中国市长大厦管理有限公司

地    址：广州天河北路189号

项目名称：年度清洗生活水池

主要指标符合国家标准（GB5749-2006），具体参考标准如下：

项目 用水卫生标准（GB5749-2006）限值

浑浊度 不超过1

色度 15

PH值 6.5-8.5

游离余氯 >=0.05 且<=4

菌落总数 不超过100个/ml

肉眼可见物 无

总大肠菌群 不得检出

臭和味 无臭味、异味

1、每年安排两次水池清洗，时间分别为5月下旬、11月下旬。大厦分别有天面水池2个，体积为100立方/个；负二楼水池2个，体积为300立方/个，水池总体积约800立方。具体费用以每次清洗的立方实际结算。

2、在清洗前取水样检测，对水质关键项目作出报告，再与清洗后取水样检测(根据国家要求项目)作出对比报告，确保用水卫生达到国家标准。