市长大厦更换消防水泵询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦

更换消防水泵服务进行公开比选，相关比选信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 更换消防水泵服务 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 中国市长大厦负二楼 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 确定一家服务单位，对市长大厦消防水泵进行更换服务，提交相关报价。（见需求书） |
| 6 | 资格要求 | 1、报价人具有相关建筑消防机电经营安装资质； 2、提供的符合国家相关规定，产品合格。 3、已办理合法税务登记，具有开具增值税票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目内总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施时间 | 2022年5月24日-2022年6月10日 |
| 9 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； |
| 10 | 报价文件编制 要求 | - 提供《营业执照》、资质证书复印件（盖章）； - 完好的报价清单（盖章，密封）； - 相关简介及案例 |
| 11 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 12 | 报价文件递交截止时间 | 2022年5月24日上午12:00截止；逾期不予受理。 |
| 13 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部； |
| 14 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

| 序号 | 项目名称 | 限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换消防水泵服务 | 含税价4.8万元（该总价及单价已包含产品制造、运输、安装并经甲方验收合格所需的全部费用，包括但不限于人工费、制造费、运输费、包装费、装卸车费、安装费（包括安装用材料费）、利润、税费（含增值税）、不可预见费等，除此之外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。乙方在确定以上价格时已经充分考虑了本合同履行过程中的价格风险。） |  |

项目名称：市长大厦更换消防水泵服务

采购人需求

更换水泵服务内容包括：

1.拆除我司现有水泵，广州第一泵业有限公司生产的 立式多级离心泵150DL150-20X6（Q=150m3/h,H=120m,N=75KW）水泵（原泵归我司）

2.更换新的适合本司场地及原技术参数相同或更优的水泵。

3.提供的水泵产品属国家名优免检产品优先。