市长大厦2022年市长大厦厨房油烟清洁询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦循环水处理项目进行公开询价，相关比选信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 市长大厦一楼西餐厅及四楼抽油烟排放系统清洁服务 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 天河北路189号广州中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 1、确定一家服务单位，对市长大厦一楼西餐厅及四楼抽油烟排放系统清洁服务。具体见附件需求。双方的权利义务、合同期限、费用及支付方式等另行约定。 |
| 6 | 资格要求 | 1、报价人需具备相关清洁处理资质及能力。 2、已办理合法税务登记，具有开具增值税专用票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施期限 | 2022年10月1日-2023年9月30日 |
| 9 | 质量标准 | 严格按照国家及行业相关标准 |
| 10 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； |
| 11 | 报价文件编制 要求 | - 提供《营业执照》、资质证书复印件（盖章）； - 完好的报价清单（盖章）； |
| 12 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2022年9月15日上午10:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

市长大厦厨房油烟清洁项目报价表

| 项目名称：市长大厦抽油烟机项目 序号 | 项目名称 | 数量 | 限价 | 投标总价（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦一楼西餐厅及四楼抽油烟排放系统清洁服务 | 6次/年 | 20000元/年 |  |

餐饮部厨房油烟清洗要求

一、清洗范围

一楼餐厅厨房、四楼员工餐厅厨房

二、清洁工作要求

1.清除、清洗炉头位置所有的油烟污迹。

2.拆下对烟罩内挡板、风扇，用专业清洗剂进行浸洗，并将烟罩内的油污铲除及用强力化油剂清洗干净。

3.对管内和风机内的油污、浮油清除干净后，将管口按拆除前的原样封好。

4.对厨房炉头卫生清洁完毕后，对整个炉头、工作台位置必须保持干净，无油迹、污迹。

5.对厨房的用电、用水注意安全及节约，对发现在开水龙头放水而人不在现场的，视故意浪费并作相应的处罚处理。

三、清洁材料

强力化油剂、其他清洁物品