关于大厦化粪池和隔油隔渣池清洁保养询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦

化粪池和隔油隔渣池清洁保养项目，相关比选信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 市长大厦化粪池和隔油隔渣池清洁保养项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 确定一家服务单位，提供市长大厦化粪池和隔油隔渣池清洁保养项目服务，提交相关报价。（详见附件需求书） |
| 6 | 资格要求 | 1、报价人需具有国家认可的相关资质 2、已办理合法税务登记，具有开具增值税票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施时间 | 2023年2月 |
| 9 | 质量标准 | 严格按照国家及行业相关标准 |
| 10 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； |
| 11 | 报价文件编制 要求 | - 提供《营业执照》、资质证书复印件（盖章）； - 完好的报价清单（盖章，密封）； |
| 12 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2023年2月16日上午12:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

| 项目名称：市长大厦化粪池和隔油隔渣池清洁保养项目 序号 | 项目名称 | 含税报价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦化粪池清洁保养项目 |  |  |
| 2 | 市长大厦隔油隔渣池清洁保养项目 |  |  |
| 3 | 应急维修高压水车疏通排水管道/米 |  |  |

备注：1，2项目费用合计限价3万元/年

附：    关于大厦化粪池和隔油隔渣池清洁保养用户需求书

一、抽取化粪池(共7个粪井)：

1、大厦化粪池全面清洁保养；

2、每年安排6月和12月进行，每次清洁保养定在晚上22:00后至次日7点前进行；

3、化粪池视实际情况采用真空吸粪，清理结果必须达到以下标准：一级池浮渣不能超过3CM，二、三级池浮渣不能超过4CM；

4、每年6月、12月用高压水枪预防性疏通，化粪池后端DN200mm排粪主管30米，化粪池前端排水管出口，化粪池与化粪池联接排水管等地方进行疏通，要求来回为一次，共三次，如果管道有堵塞的情况要求疏通管道，直畅通为止方可合符要求；

5、若遇到雨季，随时加强检查力度，防患于未然。

二、抽取隔油隔渣池及沉油井(表面井盖共计八个)：

概述：市长大厦隔油隔渣池长11米、宽0.7米、池均深1.6米表面井盖外形方4个、圆形井盖1个；沉油井1个，该井深约4米、直经约1.5米圆井盖，有六个隔油隔渣井；在油隔渣池排水方向前端，围墙与围墙中间(有3个)只保养第一个沉油井，深井约1.8米、直径约1米，圆形井盖，有一个沉油井。共计八个。

1、对八个隔油隔渣池井内全面清洁保养；

2、抽取隔油隔渣池及沉油井中的浮渣和贴在壁上结块渣要铲除捞尽；

3、清理结果必需达到表面浮渣不能超过1CM，井壁上结块厚度不超3CM；

4、每年安排6月、12月对八个隔油隔渣池及围墙外由东向西第一个沉油井进行清底，抽走池中底部剩饭、剩菜、泥砂等沉淀物；

5、每年安排12月、1月、2月、3月进行每月抽隔油隔渣一次，共4次；4-5月、6-7月、8-9月、10-11月安排每2个月抽隔油隔渣一次共4次，每次抽取日期定在每月第一周的周六、日白天进行，时间是9:00-15:00进行作业。每次作业完成后与大厦工程部人员进行验收签名确认，一式两份保留作为付款依据；

6、违法违规偷排放的油渣及粪便产生罚款费用及法律责任，均由施工单位负全责。

三、应急维修用高压水车疏通市长大厦排水管道：

1、请报价用高压水车疏通排水管道每米单价的价格，一但有应急疏需通市长大大厦排水管道，根据现场测量的数量按此报单价结算。

2、响应应急疏通排水管道的维修时间，接到报修电话后两小时内赶到现场。

3、需求书作为合同附件，与合同具有同等约束力。